| # «Согласовано» # Председатель ПК МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова» # ____________Р. И. Магомедов # 01.09.2018г. | # «Утверждаю» # Директор МКОУ # «Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова» # _____________ Г. А. Исмаилов # 01.09.2018г. |
| --- | --- |

Инструкция №002

для сотрудников школы по пожарной безопасности.

- Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном Директором школы.

1.2. Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

1.3. Работники должны соблюдать в школе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.4. Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.

1.5. В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять возможные меры к спасению учащихся, имущества и ликвидации пожара.

1.6. Первоочередной обязанностью каждого сотрудника школы является спасение жизни учащихся при пожаре.

1.7. Должностные лица и сотрудники школы, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

1.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

1.9. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и в период нахождения учащихся в здании двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

В здании школы запрещается:

- снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры, компьютеры, другие электроприборы (за исключением холодильника);

- использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в классах, в лаборантских помещениях, спальнях, игровых комнатах и других помещениях, занятых детьми (за исключение специально оборудованных помещений);

- устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы;

- отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым

огнём;

- при проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать учащихся в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

1.10. Территория и помещения школы должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

1.11. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега.

1.12. В школе количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.

1.13. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании школы может быть допущено только с разрешение директора школы.

1.14. Чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток.

1.15. Ночной дежурный персонал не имеет права уходить из помещения и с территории школы. Курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей.

- Правила поведения при пожаре.

2.1. Сотрудник первый заметивший пожар или задымление должен сообщить Директору школы или его заместителю, оповестить всех сотрудников о случившемся, вызвать по телефону - 01 пожарную команду.

2.2. При вызове пожарной команды следует сообщить:

- адрес школы;

- свою должность, фамилию;

- описать очаг возгорания.

2.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое хорошо знает расположение помещений школы. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает учащимся.

2.4. При тушении пожара нужно стремиться, не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. В связи с этим нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

2.5. Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации учащихся.

2.6. Эвакуацией учащихся должен руководить Директор школы или его заместитель. В первую очередь эвакуировать учащихся из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. С верхних этажей первыми выводятся дети младших возрастов.

2.7. Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.

2.8. Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.

2.9. Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.

2.10. Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и прижать ее к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу.

2.11. Поиски учащихся в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

Заместитель директора по безопасности                              Р.И. Магомедов