# УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГО ________ Г. А. Исмаилов

01  сентября 2021 года

ГРАФИК

восстановления производства после нанесения противником

ядерного удара или обычными средствами поражения

Среднее

Избыточное давление кгс/см. кв.

разрушение

0.20

Слабое

разрушение

0.15

0.10

Время восстановления нормальной работы

0.05

t время

0

1 сут.       2 сут.       3 сут.     1 мес.      2 мес.       3 мес.      4 мес.     5 мес.

Краткая характеристика разрушений объекта.

Краткие характеристики разрушений на объекте в зависимости от избыточного давления ударной волны сведены в таблице и представлены по:

- зданиям и сооружениям;

- системе тепло и водоснабжения;

- электротехническому оборудованию;

- энергообеспечению и телефонной связи.

Из приведенных в таблице данных можно сделать следующие выводы о наиболее слабых местах:

- по административно-бытовым зданиям, складам, мастерской , гараже при ударной волне 0.13 – 0.20 кгс/см. кв. будут иметь место разрушения, которые исключают нормальную эксплуатацию предприятия;

- по электрическим устройствам отмечается, что при ударной волне 0.13 кгс/см. кв. наблюдается частичный выход из строя и для эксплуатации необходим переход на резервные источники питания.

### Таблица

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Степень разрушения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант (при избыточном давлении 0.20 кгс/см. кв.). | 2 вариант (при избыточном давлении 0.13 кгс/см. кв.). |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Главное административное здание 2х этажное, кирпичное, перекрытие из железобетонных плит, кровля металлическая. | Разрушение окон и дверей, частичное разрушение металлической кровли, трещины в несущих стенах и перегородках. | Разрушение окон и дверей. Восстановление путем текущего ремонта. |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оконные переплеты и двери – деревянные. | Восстановление путем капитального ремонта. |  |  |
| 2 | Административное здание 2-х этажное, кирпичное, перекрытие из железобетонных плит, кровля металлическая. Окна деревянные, остекленные. | Разрушение окон и дверей, частичное разрушение металлической кровли, трещины в несущих стенах и перегородках. Восстановление путем капитального ремонта. | Разрушение окон. Восстановление путем текущего ремонта. |  |
| 3 | Склад. Здание 2-х этажное, кирпичное, перекрытие из железобетонных плит. Кровля металлическая. Оконные переплеты деревянные, остекленные. | Разрушение кровельного покрытия и плит перекрытия, внутренних перегородок, оконных проемов и ворот. Появление трещин в здании. Восстановление здания осуществляется путем капитального ремонта. | Разрушение оконных проемов и ворот. Восстановление здания осуществляется при текущем ремонте. |  |
| 4 | Мастерская. Здание одноэтажное, кирпичное, перекрытие из сборных железобетонных плит. Кровля металлическая. Оконные переплеты деревянные, остекленные. | Разрушение кровельного покрытия и плит перекрытия, внутренних перегородок, оконных проемов и ворот. Появление трещин в здании. Восстановление здания осуществляется путем капитального ремонта. | Разрушение оконных проемов и ворот. Восстановление здания осуществляется при текущем ремонте. |  |
| 5 | Гараж. Здание гаража одноэтажное. Выполнены: стены и кровля из сборных железобетонных плит. Оконные переплеты деревянные, остекленные. | Частичное разрушение кровельного покрытия, стен и ворот. Полное разрушение оконных проемов. Восстановление здания осуществляется путем капитального ремонта. | Разрушение оконных проемов. Восстановление здания осуществляется при текущем ремонте. |  |
| 6 | Система тепло и водоснабжения. | Незначительные повреждения устраняются при текущем ремонте. | Повреждения отсутствуют. |  |
| 7 | Системы вентиляции. | Значительные повреждения и разрушения. Восстановление при капитальном ремонте. | Значительные повреждения и разрушения. Восстановление при капитальном ремонте. |  |
| 8 | Наружные кабельные проводки. | Частичное повреждение изоляции. Обрывы кабелей. При восстановлении около 70 % кабеля с перекладкой пригодно к эксплуатации. | Прокладки кабелей сохраняются. |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Наружное и внутреннее освещение. | Полное повреждение светильников. Замена светильников. | Значительное повреждение светильников. Замена светильников. |  |
| 10 | Электродвигатели. | Сохраняются без повреждений. | Сохраняются без повреждений. |  |
| 11 | Электрощитовые. | Сохраняются без повреждений. | Сохраняются без повреждений. |  |

Начальник штаба ГО			Р.И.Магомедов