УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГО

МКОУ «Краснооктябрьская СОШ»

__________ Г.А.Исмаилов

1.09.2021 г.

# ПЛАН

светомаскировки объекта

| № п/п | ### Отключить | Исполнитель | Место отключения | Время исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | ### 4 | 5 |
| #### Частичное затемнение |  |  |  |  |
| 1 | Освещение территории предприятия. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.05 |
| 2 | Наружное освещение складов. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.05 |
| 3 | Наружное освещение школы. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.05 |
| #### Полное затемнение |  |  |  |  |
| 1 | Освещение территории предприятия. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.05 |
| 2 | Наружное освещение складов. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.05 |
| 3 | Наружное освещение школы. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.05 |
| 4 | Внутреннее освещение школы. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.10 |
| 5 | Внутреннее освещение гаража. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.15 |
| 6 | Внутреннее освещение поста охраны. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.15 |
| 7 | Внутреннее освещение бытовых помещений. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.15 |
| 8 | Внутреннее освещение помещений остальных сооружений. | Слесарь-электрик | ### Щитовая | Ч + 0.15 |

### Начальник штаба ГО	                                                          		Магомедов Р.И.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГО

МКОУ «Краснооктябрьская СОШ»

__________ Г.А.Исмаилов

1.09.2021 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

по светомаскировке по сигналам ГО

1. Режим частичного затемнения.

После его введения является постоянным режимом освещения территории объекта. Затемнение не должно нарушать производственной деятельности предприятия.

Переход с обычного освещения на частичное производится в течении не более 15 минут.

При частичном освещении отключается освещение территории предприятия, наружное освещение складов и школы.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к полному затемнению.

2. Режим полного затемнения.

Вводится и отменяется по сигналам гражданской обороны. Переход с частичного освещения на полное производится не более за 30 минут. В режиме полного затемнения должно быть предусмотрено отключение всех средств уличного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий, сооружений и складов, кроме маскировочного освещения. Следует применять зашторивание оконных проемов.

Указанная инструкция должна быть немедленно задействована по сигналам гражданской обороны в темное время суток:

- "Воздушная тревога" или "Внезапное нападение противника", передаваемым по радиотрансляционной сети, прерывистыми гудками и сиренами.

- по оперативному указанию дежурного диспетчера.

Приступая к исполнению инструкции по сигналам ГО председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта или его заместитель должны поставить в известность дежурного диспетчера.

Сигналы ГО об отбое "Воздушной тревоги" или "Внезапного нападения противника" является основанием председателю комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта для перехода в режим частичного затемнения.

Затемнение территории и помещений предприятия производится в соответствии с планом светомаскировки объекта.

Контроль за организацией работ и состоянием светомаскировки на объекте осуществляет комиссия по повышению устойчивости функционирования объекта.

### Начальник штаба ГО				Магомедов Р.И.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГО

МКОУ «Краснооктябрьская СОШ»

__________ Г.А.Исмаилов

1.09.2021 г.

# ПЛАН-ГРАФИК

безаварийной остановки производства

| № 5 10 15 20 30 п/п | ### Проводимые мероприятия | Исполнитель | Место проведения | Время (мин.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перекрыть вентили подачи на трубопроводах холодной и горячей воды. | Слесарь-сантехник | ### Тепловой пункт |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отключить электропитание, подаваемое для освещения школы, складов, поста охраны, бытовых помещений и других сооружений. | Слесарь-электрик | ### Щитовая |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В темное время суток отдать распоряжение на проведение мероприятий по светомаскировке на объекте. | Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта | ### Предприятие |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Провести мероприятия по светомаскировке в соответствии с планом светомаскировке объекта. | Персонал предприятия | ### Предприятие |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прекратить все виды работ, провести герметизацию защитных сооружений и укрыться в них. | Персонал предприятия | ### школа, ### склады № 1, 2 |  |  |  |  |  |  |

### Начальник штаба ГО				Магомедов Р.И.